Додаток до рішення

виконавчого комітету

від 28.10.2021 р. № 240

Інформація «Про хід проведення  відновлення та  реконструкції

вуличного освітлення у населених пунктах громади»

Вовчанським відділом благоустрою міста у поточному році проведено  наступну роботу  по обслуговуванню мережі  вуличного освітлення:

м. Вовчанськ

Замінено 364шт.(одиниць) світильників на нові

Змонтовано нову лінію  електропередач  по вул. Стадіонна -170м.

Змонтовано нових світильників-5шт.

Замінено в ТП реле часу-8шт.

Замінено в ТП автоматичних вимикачів-3шт.

Інші населені пункти громади

Замінено 225шт.(одиниць)  світильників на нові

Змонтовано нову лінію електропередач  у с.Бугаївка  -3350м.

Змонтовано нових світильників-48шт.

Замінено в ТП реле часу-10шт.

Роботи  в даному напрямку відділом благоустрою проводились у межах виділеного фінансування.

Начальник Вовчанського відділу

благоустрою міста                                                                     Юрій ДЕДЕЩЕНКО