Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики

предмета закупівлі

Учасник (Виконавець) має здійснювати контроль за Об’єктом у відповідності до проєктної документації та будівельних норм, контроль за якістю застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій, за достовірністю обсягів виконаних юридичною особою будь-якої форми власності, що уклала із Замовником договір про закупівлю робіт з капітального ремонту Об’єкту (далі – Підрядник), робіт відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам та інших нормативним документам згідно з діючим законодавством України.

1. Учасник (Виконавець) повинен мати виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Кваліфікаційний сертифікат має бути чинним на час проведення закупівлі та всього періоду проведення робіт з капітального ремонту.

2. Перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час  капітального ремонту Об’єкту, – технічного паспорта, сертифіката, інших документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.

3. Вести облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також робіт, виконаних з недоліками.

4. Проводити перевірку відповідності виконаних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проєктним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів.

5. Повідомляти Підряднику, про невідповідність виробів, матеріалів вимогам нормативних документів.

6. Перевіряти відповідність обсягів та якості виконаних робіт відповідно до вимог затвердженої проєктно-кошторисній документації.

7. Проводити разом з представниками Підрядника огляд і оцінку результатів виконаних робіт, в тому числі прихованих робіт.

8. Брати участь у підготовці, перевірці та підписанні актів на закриття прихованих робіт.

9. Своєчасно брати участь в огляді, перевірці, прийманні прихованих робіт і підписанні актів на закриття прихованих робіт.

10. Своєчасно виявляти роботи, виконані з недоліками, перевіряти та оформлювати акти на такі роботи.

11. Брати участь у контрольних обмірах, що проводяться при перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт.

12. Вимагати від Підрядника зупинення роботи у випадках застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів неналежної якості, які не відповідають нормативним актам та документам.

13. Здійснювати контроль за веденням Загального журналу робіт капітального ремонту Об’єкта згідно зі зразком, наведеним у додатку А ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

14. Брати участь у проведенні перевірки органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю.

15. Перевіряти виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

16. Фіксувати результати технічного нагляду за роботами на Об’єкті в журналі виконання робіт встановленого зразка із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов’язувати Підрядника усувати виявленні дефекти та порушення.

17. Брати участь у розгляді та узгодженні змін проєктних рішень, які виникають у ході проведення робіт.

18. Брати участь, при необхідності у вирішенні питання по заміні матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості).

19. Здійснювати приймання виконаних Підрядником робіт за умови відповідності якості та обсягів таких робіт, вимогам нормативним документам та державним стандартам України, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

20. При здійсненні технічного нагляду перевіряти акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), що надаються Підрядником, документів на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що вказуються у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) фактично виконаним роботам по Об’єкту, відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, державним стандартам України.

21. Перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) в частині відповідності їх обсягам виконаних робіт та ціноутворенню згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (із змінами). Завізовані акти подавати Замовнику для оплати.

22. Здійснювати прийняття робіт та вимагати від Підрядника виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів, щодо порядку виконання і прийняття робіт.

23. Забезпечувати технічний нагляд за виконанням робіт, а у разі виникнення додаткових робіт письмово повідомити Замовника про необхідність подальшого коригування проєктно-кошторисної документації та її перезатвердження у встановленому порядку.

24. Розглядати надані Підрядником пропозиції щодо продовження строків виконання робіт, необхідності здійснення додаткових робіт.

25. Вести фотофіксацію виконання робіт на Об’єкті, а також надавати  щотижневий звіт по здійсненню технічного нагляду, у тому числі у письмовій формі / електронним документом.

26. Виконувати інші функції, пов’язані з технічним наглядом на Об’єкті.

27. Контролювати виконання робіт Підрядником в частині, що таке виконання робіт не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.